## ◎別表3_クラウドサービス評価表
クラウドサービス評価表 様式３－７（調達事務要領第19条関係）
|  |  | [クラウドサービス名] | [6 empty] | [DX推進部 確認者] |  | ○
|  |  | [利用目的] | [6 empty] | [確認日] |  | △
|  |  | [URL] | [8 empty] | ×
|  |  | [サービス提供者名] | [8 empty] | N/A
|  |  | [申請部室、グループ名] | [8 empty] | 不明
[申請者]
[申請責任者]
[利用部室、グループ名]
[情報の格付判定結果]
|  |  | [※ISMAPまたはISMAP-LIU掲載サービス有無] |  | ※有の場合、以下の確認項目は記入不要 （但しAWSを例とする基盤提供サービスを利用して構築したサービスの場合は、要記入）
[ISMAPまたはISMAP-LIU登録番号]
|  |  |  | 申請部室記入欄 |  |  |  |  | DX推進部記入欄
確認項目 |  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
No | 項目 | セキュリティ要件 | 想定回答者 | サービス側の対応策 | ①でセキュリティ要件が満たせない場合、 追加で実施する利用者側の対応策 | チェック 結果 | エビデンス名称 （URL／ドキュメント等） | エビデンスの記載箇所 （資料名／項／ページ数等） | サービス側 対応策 | 利用者側 対応策 | コメント
1 | サービス提供者の信頼性
1-1 | 外部委託先（サービス提供者の信頼性）
1-1-1 | 経営状態 | 国内で安定的にサービスを提供できる経営状況である | 申請部室担当者 | [5 empty] | 申請部室にて本項目の回答を基に本サービスの利用をご検討ください
1-1-2 | サービス提供実績 | 過去数年にわたり、サービスを提供しており、突然サービスを終了する可能性は低い | サービス提供者
1-1-3 | 運用要員の機密保持 | 機密保持契約の締結等により、クラウド基盤/サービスの運用要員及びサードパーティの運用要員等、クラウド運用に係る関係者全員の情報保持が確保されている | サービス提供者
1-1-4 | サービスの第三者委託 | サービス提供者がサービスを第三者に外部委託している場合、外部委託先に対して、機密保持や安全な業務を遂行するための外部委託先管理を実施している | サービス提供者
1-2 | 外部委託先（契約条件）
1-2-1 | 責任範囲の明確化 | 契約や約款、SLAにサービス提供者と利用者の責任分界点が明記されている | 申請部室担当者 | [5 empty] | 申請部室にて本項目の回答を基に本サービスの利用をご検討ください
1-2-2 | 損害賠償 | サービス提供者側で過失が発生した場合の適用条件や損害賠償範囲、損賠賠償金が明記されている | 申請部室担当者
1-2-3 | データ所有権 | サービスに保存したデータの知的財産権や所有権、利用権が明記されており、内容が妥当である | 申請部室担当者
1-2-4 | 準拠法 | 準拠法が日本国内の法律である ※海外の場合はご相談ください | 申請部室担当者
1-2-5 | 所轄裁判所 | 所轄裁判所が日本国内の裁判所である ※海外の場合はご相談ください | 申請部室担当者
2 | サービスのセキュリティ対策
2-1 | アクセス制限（エンドユーザ）
2-1-1 | データセンターの設置場所 | データが保管されるデータセンターは日本国内に設置されている | サービス提供者
2-1-2 | ネットワークアクセス制限 | ファイアウォール等により、特定のIPアドレス・ポート以外からのアクセス制限が可能である（インバウンド/アウトバウンドの制限が可能である） | サービス提供者
2-1-3 | アクセス権限の制限 | 利用者の職務に応じて、ユーザIDに対して、必要最小限の権限設定が可能である | サービス提供者
2-1-4 | データへのアクセス制限 | DBやファイル等のデータに対して、利用者ごとのアクセス制限が可能である | サービス提供者
2-1-5 | アベイラビリティーゾーン | アベイラビリティーゾーンの設定を国内に設定することが可能である | サービス提供者
2-2 | 権限管理機能（管理ツール）（管理者）
2-2-1 | ネットワークアクセス制限 | ファイアウォール等により、特定のIPアドレス・ポート以外からのアクセス制限が可能である（インバウンド/アウトバウンドの制限が可能である） | サービス提供者
2-2-2 | アクセス権限の制限 | 管理ツールへのアクセス権限が必要最小限に設定可能である | サービス提供者
2-2-3 | 利用時間帯の制限 | 管理用コンソールの利用時間の設定が可能である ※決まった時間に利用する場合のみ（例：平日9:00-18:00に利用が限定されている） | サービス提供者
2-3 | ID及びパスワードの付与管理（ログイン機能）
2-3-1 | ユーザ認証機能 | 認証機能（IDパスワード認証等）により、ユーザ認証が可能である | サービス提供者
2-3-2 | 多要素認証 | 二要素認証等の高度なユーザ認証が可能である ※サービス側で二要素認証を用意不可の場合、利用者端末側の認証も一要素としてカウントすることで代替手段とするケースあり（DX推進部にご相談ください） | サービス提供者
2-3-3 | パスワードポリシー | パスワードポリシー（複雑性、桁数、有効期間、過去パスワード利用制限回数、ロックアウト等）が設けられている（詳細なポリシーを記載ください） | サービス提供者
2-4 | 暗号または電子署名
2-4-1 | プラットフォーム暗号化 | サービス提供者の責任範囲であるプラットフォーム（ハードウェア、インフラストラクチャー、プラットフォーム等）に対して、暗号化が行われている | サービス提供者
2-4-2 | データ暗号化 | DBやファイル等のデータに対して、暗号化が行われている | サービス提供者
2-4-3 | 通信暗号化 | サーバと利用端末間の通信に対して、暗号化が行われている | サービス提供者
2-4-4 | データ転送暗号化 | ストレージ内や転送中のデータに対して、暗号化が行われている | サービス提供者
2-4-5 | バックアップデータ | バックアップデータに対して、暗号化が行われている | サービス提供者
2-4-6 | 暗号化アルゴリズム及び鍵長 | 経済産業省が公開する「電子政府推奨暗号リスト（CRYPTREC）」の暗号技術により、暗号化が行われている ※具体的に利用する暗号技術、鍵長バージョンを記載ください | サービス提供者
2-5 | 脆弱性対策
2-5-1 | バージョンアップ | セキュリティ対策ポリシー（ソフトウェアのバージョンアップポリシー）に基づき、タイムリーなバージョンアップが行われている | サービス提供者
2-5-2 | セキュリティパッチ適用 | セキュリティ対策ポリシー（セキュリティパッチ適用ポリシー）に基づき、タイムリーなパッチ適用が行われている | サービス提供者
2-5-3 | 脆弱性診断 （サービス提供者側） | サービス提供者の責任範囲であるIT基盤（OSやミドルウェア、ソフトウェア等）において、定期的に脆弱性スキャンまたはTLPT（脅威ベースのペネトレーションテスト）が行われている | サービス提供者
2-5-4 | 侵入検知対策 | IPS/IDS、WAF等により脆弱性攻撃に対する、不正アクセス対策が行われている | サービス提供者
2-5-5 | サービス不能攻撃対策（DDoS） | サービス不能攻撃を受け、サーバ装置、ネットワーク装置又はネットワークが過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段（外部ネットワークからの遮断、ネットワークの通信量の制限、対策サービス/装置の導入等）を講じている | サービス提供者
2-5-6 | マルウェア対策 | マルウェア対策が行われている | サービス提供者
2-5-7 | リスク評価 | 定期的にリスク評価を実施し、必要となるセキュリティ対策の実施、及び見直しを行っている ※暗号化鍵に係る管理や廃棄に至るまでのライフサイクル含む | サービス提供者
2-5-8 | 外部電磁的記録媒 | 外部電磁的記録媒体を利用した、組織内部への侵入を低減するため対策を実施する | サービス提供者
2-6 | 情報のライフサイクル管理（データ削除）
2-6-1 | 論理的なデータ削除 | データ削除を行った場合、データを復元できないように安全な方法でデータが消去される ※暗号化鍵を含む | サービス提供者
2-6-2 | 物理的なデータ削除 | ハードウェアや記憶媒体を廃棄する場合、データを復旧できないように安全な方法で廃棄が行われている（論理的なデータ削除を実施した後、物理的なデータ破壊を実施） | サービス提供者
2-6-3 | 証明書発行 | 契約解消や終了する場合、完全にデータが削除されたことを証明する証明書や作業完了報告書が発行可能である | サービス提供者
2-7 | ログの取得及び管理
2-7-1 | ログ取得 | サービス提供者の責任範囲であるプラットフォームやアプリケーションに対して、ログ取得が行われている | サービス提供者
2-7-2 | ログ管理 | ログへのアクセスは制限が行われている | サービス提供者
2-7-3 | ログ監視 | サービス提供者の責任範囲であるプラットフォームやアプリケーションに対して、サービス提供者に加えてSOCやNOC等によるログ監視が行われている | サービス提供者
2-7-4 | ログ開示 | 定期的/要求の都度、ログの閲覧が可能である。また、監視結果の報告が行われる | サービス提供者
2-8 | 情報セキュリティインシデントへの対応
2-8-1 | 管理プロセス | サービス提供者内でインデントレスポンス管理プロセスが確立されている | サービス提供者
2-8-2 | インシデントレスポンスチーム | 24時間365日対応するインシデントレスポンスチームが存在する | サービス提供者
2-8-3 | インシデント報告 | 利用サービスに影響を及ぼすようなインシデントが発生した場合には、サービス利用者に報告が行われる | サービス提供者
2-9 | 情報を取り扱う区域（物理的対策）
2-9-1 | データセンターの堅牢性 | データセンターの耐震対策や火災対策、水害対策に加え、データセンター・機器や電源、空調の冗長性が十分に行われている | サービス提供者
2-9-2 | 物理的なアクセス制限 | データセンターやフロアの入室はIDカードや生体認証等の多元的なアクセス管理により、入退室制限を行っている。また、監視カメラやモーションセンサー、警備員等により、入室者の監視を行っている | サービス提供者
2-10 | 情報を取り扱う区域（論理的対策）
2-10-1 | ネットワークアクセス制限分離 | サービス基盤内におけるネットワークが他のテナント及びクラウドサービス提供者が利用するネットワークと分離され、論理的に独立している | サービス提供者
3 | クラウド事業者が取得している認証規格等
3-1 | 認証規格の取得状況 | 対象サービスが以下の認証規格を有していること ・FedRAMP（Federal Risk and Authorization Management Program） ・ISO/IEC 27001、27018、27018 ・SOC2、SOC3 ・PCI SSC ・その他の認証規格等 | サービス提供者
4 | その他
4-1 | 情報システムに係る文書及び台帳整備
4-1-1 | 情報システムに係る文書及び台帳整備 | 「ＮＡＡグループ情報システム及び制御システムに関する規程」に基づき、情報システムの新規構築・更新する際に情報システム管理台帳の整備・更新を行っている | 申請部室担当者
4-2 | ID及びパスワードの付与管理（ID/権限の付与管理）
4-2-1 | ID/権限の付与・変更・削除 | IDや権限の付与・変更・削除の手続を定め、手続に従いID/権限の管理を計画する | 申請部室担当者
4-2-2 | 定期的な棚卸 | 定期的にIDや権限の棚卸を行い、不要なIDや権限の削除を行う | 申請部室担当者
4-4 | 情報システムの運用継続計画
4-4-1 | 運用継続計画 | システム運用継続計画に基づく緊急対応時の手順書等を整備している | サービス提供者
4-4-2 | システムの冗長化 | 情報システムの重要性等を考慮し、ネットワーク回線、ネットワーク機器やサーバ機器等を冗長化し、可用性確保を行っている | サービス提供者
4-4-3 | 拠点の冗長化 | 情報システムの重要性等を考慮し、システム障害や被災した場合に速やかにサービス提供ができるように代替的な拠点を整備している | サービス提供者
4-5 | バックアップ／リストア
4-5-1 | バックアップ | 必要なシステム/データを必要な都度/定期的にバックアップを行っている | サービス提供者
4-5-2 | バクアップデータの保管 | バックアップデータは物理的・論理的に安全な場所で保管している | サービス提供者
4-5-3 | リストア | リストアテスト等を通じて、バックアップデータからリストアが可能であることを確認している | サービス提供者
5 | システム構築・運用時のセキュリティ対策
5-1-1 | アクセス制御 | • 開発環境に対してファイアウォール等により、開発元特定のIPアドレス・ポート以外からのアクセス制限が可能である（踏み台サーバ含む） • 開発環境へアクセスする際にパスワードポリシー（複雑性、桁数、有効期間、過去パスワード利用制限回数、ロックアウト等）が設けられている | サービス提供者
5-1-2 | 取り扱う情報の暗号化 | 開発環境に対して以下の暗号化が行われている • 通信経路の暗号化 • 経済産業省が公開する「電子政府推奨暗号リスト（CRYPTREC）」の暗号技術により、暗号化が行われている | サービス提供者
5-1-3 | 構築・運用時におけるセキュリティ対策 | 開発システムに他ベンダーが提供するソフトウェア等を導入する場合、そのソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定の提供が可能である | サービス提供者
5-1-4 | 設計・設定時の誤りの防止 | 開発時における対策として以下を実施及び設定が可能である • 設定内容のレビュー • セキュリティ設定・監視ツールの導入 • 設定権限を与える利用者の限定が可能 • 利用者側の責任範囲の明確化 • 開発対象システムについて可用性が考慮され た設計である • 開発環境内での時刻同期が可能 •重要な操作を行う場合は、捜査に対する確認者を置くこと | サービス提供者
5-1-5 | 責任範囲の明確化 | 契約や約款、SLAにサービス提供者と利用者の責任分界点が明記されている | 申請部室担当者
5-1-6 | インシデントに関する対応手順や連絡体制の整備 | 構築・運用するクラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の対応手順や連絡体制が整備されている | 申請部室担当者
5-1-7 | 復旧手順の整備 | 構築・運用するクラウドサービスが停止または利用出来なくなった際の復旧手順が整備されている | 申請部室担当者
5-1-8 | クラウドサービス利用手順整備 | クラウドサービス利用のための責任分界点を意識したクラウドサービスの利用手順を必要に応じて用意する | 申請部室担当者
5-1-9 | 重要操作の手順 | ユーザが行うクラウドサービスに重大な障害をもたらすことが予想される度操作について手順を用意する | 申請部室担当者
-
赤枠内を記入してください
システム構築・運用を行う場合
システム構築・開発が伴う場合は青枠も記入してください